- 电子警察系统设备询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件 | 身份证反面扫描件 |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件 | 身份证反面扫描件 |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、供应商代理证明或原厂授权。(原厂直接参与无需提供此项)

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  | 必填（盖章） |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  | 必填 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 是否满足参数要求 | 品牌型号 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 全彩摄像机 | 1.★CMOS图像传感器≥2个；靶面尺寸≥1/1.8英寸+1/3英寸（提供公安部出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 2.内置GPU芯片； 3.最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx； 4.▲分辨率≥2560×1440；分辨力≥1400TVL；内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出（提供公安部出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.内置≥1个麦克风；支持语音播放; 6.内置混合补光灯； 7.外壳防护等级≥IP66； 8.在DC(12±10%)V的供电条件下正常工作;支持POE供电； 9.★符合GB35114 A级。（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 117 |  | 大华 DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABDE |  |  |  |
| 2 | 全结构化相机 | 1.内置≥2个镜头，内置GPU芯片；细节镜头焦距优于或等10-50mm，全景镜头焦距优于或等于4mm； 2.全景通道靶面≥1/1.8英寸，细节通道靶面≥1/1.8英寸； 3.补光灯≥4颗混合补光灯，支持分区补光； 4.★全景通道分辨率≥2560×1440，细节通道分辨率≥3840×2160（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.双通道最低照度均满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001 lx； 6.▲双通道均支持独立电动云台，支持远程电动调节；通道一垂直旋转范围≥-5°~30°，水平旋转范围≥0°~355°，通道二垂直旋转范围≥-5°~15°（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 7.▲细节通道支持视频结构化功能；支持结构化属性显示功能，可在浏览器上显示行人属性、非机动车（包含骑行人）属性和机动车属性；支持对画面中的RL、人体、非机动车、机动车并发提取或支持对检测区域内出现在机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、抓拍、存储，可实时提取机动车车牌和行人人脸图片，支持在浏览器实时关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片、非机动车和对应的人脸图片，并可提取人脸、人体、车辆结构化属性信息（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 8.支持DC12V供电方式； 9.外壳防护等级≥IP66； 10.★符合GB 35114 A级（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 249 |  | 大华 DH-IPC-MFW8XYZXSI-ABC |  |  |  |
| 3 | 补光灯 | 1.光源：暖光LED； 2.支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 3.工作温度：温度-30℃~70℃； 4.电源：220VAC±10%； 5.功耗≤18W； 6.防护等级：≥IP66。 | 台 | 249 |  | 大华 DH-PFM522-D1 |  |  |  |
| 4 | 全结构化相机支架 | 1.重量≥0.5kg；承重≥6kg； 2.双层万向节； 3.颜色与相机外观一致； 4.材料采用钢制。 | 个 | 498 |  | 大华 DH-PFA162 |  |  |  |
| 5 | 12V3A 电源 | 12V3A电源，功率：36W。 | 个 | 498 |  | 大华 E060-1A120500O6 |  |  |  |
| 6 | 高清球机 | 1.全景靶面尺寸≥1/1.8英寸CMOS；细节靶面尺寸≥1/2.8英寸CMOS； 2.全景通道分辨率≥2560×1440，细节通道分辨率≥2560×1440； 3.▲内置GPU芯片（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 4.水平分辨力≥1400线； 5.旋转范围：水平角度≥0°~360°、垂直角度≥-15°~90°自动翻转； 6.全景镜头焦距优于或等于4mm、细节镜头光学变倍≥32倍； 7.全景摄像机与细节摄像机可调至互为180°夹角； 8.在DC36V±20%的供电条件下正常工作;支持POE供电； 9.★符合GB 35114 A级要求（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 136 |  | 大华 DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX |  |  |  |
| 7 | 电警抓拍一体机 | 1.靶面尺寸≥1英寸；内置GPU芯片； 2.▲图像尺寸：≥4096×2160；抓图分辨率可达4096*2160（不含OSD）；分辨力≥2000TVL（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 3.最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； 4.▲支持车辆闯红灯违法抓拍功能；捕获率≥99%，准确率≥99%；支持连续闯红灯事件检测功能，并自动上传报警信息（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 6.支持识别车标，可在抓拍图片上叠加OSD；白天准确率≥99%；夜间准确率≥99%；支持车型识别≥12种车型；支持≥13种车身颜色识别；支持无牌车抓拍选项，设置后可进行无牌车闯红灯抓拍功能； 7.▲支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行检测抓拍功能，包括黄牌和蓝牌；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%；支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车，挂车，罐车，平板货车，集装箱牵引卡车等货车类型（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 8.支持车辆违章变道检测抓拍功能；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 9.支持对行驶在车道内的新能源车车牌进行识别，并可区分大小新能源车牌，白天捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%，晚上准确率捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%； 10.支持在50V~305V供电的条件下正常工作； 11.外壳防护等级应≥IP66； 12.★符合GB 35114 A级要求（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 258 |  | 大华 DH-CP902 |  |  |  |
| 8 | 频闪补光灯 | 1.采用LED光源或气体放电光源； 2.照射距离不小于20米； 3.平均功耗≤23W； 4.支持远程显示补光灯状态功能； 5.支持频闪、亮度模式设置； 6.支持RS485参数调节功能，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步； 7.采用AC220V供电。 | 台 | 618 |  | 大华 DH-ITALE-060AA-PW3515 |  |  |  |
| 9 | 电警卡口万向节支架 | 电警卡口三维万向节。 | 个 | 876 |  | 大华 8018 |  |  |  |
| 10 | 红灯信号检测器 | 1.支持RS485接口≥1个，网络接口≥1个，输入接口≥16个； 2.▲支持红绿灯信号接入≥16路，输入电压AC(220±20%)V；支持红绿灯信号输入通断检测≥16路，输入状态指示灯显示对应状态；支持通过100M网口将≥16路红绿灯信号状态实时传输给网络摄像机（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 3.支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式； 4.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态； 5.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况； 6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间。 | 台 | 68 |  | 大华 DH-ITASD-020RA |  |  |  |
| 11 | 卡口抓拍一体机 | 1.★靶面尺寸≥1.1英寸、图像尺寸≥4096*2160、内置≥8T算力芯片或靶面尺寸≥1英寸、图像尺寸≥4096*2160、内置≥10T算力芯片； 2.通过RS485联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可联动白光爆闪灯或内置1颗NPU一体化芯片及图像增强技术； 3.车辆捕获准确率、车牌识别准确率均≥99%（白天和夜间）； 4.▲支持驾驶室RL抠图，抓拍图片可以看清RL，并可保存小图上传，主驾驶RL抠图概率≥99%，副驾驶RL抠图概率≥99%（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.支持对驾驶非机动车，摩托车人员未带头盔进行检测并抓拍图片；检测准确率≥99%（白天和夜间）；支持车前窗挂件、年检标识、抽烟、遮阳板识别等检测功能； 6.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人检测；支持二轮车（摩托车、电动二轮车、自行车）、三轮车载人抓拍功能； 7.▲支持新能源车车牌进行识别，并可区分大小新能源车牌，车辆捕获准确率、车牌识别准确率均≥99%（白天和夜间）（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 8.具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用等抓拍设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍； 9.外壳防护等级≥IP66； 10.★符合GB 35114 A级要求。（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 566 |  | 大华 DH-CP902 |  |  |  |
| 12 | 多合一补光灯 | 1.集暖光LED频闪、暖光爆闪、白光爆闪等模式； 2.★内置≥24颗LED； 3.支持LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式 4.▲在距离补光灯20米处，LED频闪，亮度等级20时中心光斑在照度不得超过40lx（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.▲支持气体放电模式切换，通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应在红外或白光模式；支持闪光灯爆闪计数（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 6.可通过客户端远程切换补光方式，支持白光LED频闪补光，白光气体爆闪补光（红外透光板打开状态），红外气体爆闪补光（红外透光板闭合状态）； 7.▲符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 576 |  | 大华 DH-ITALF300AG-F |  |  |  |
| 13 | 电警卡口万向节支架 | 电警卡口三维万向节。 | 个 | 1142 |  | 大华 8018 |  |  |  |
| 14 | 接入交换机 | 1.工业级接入交换机，具有千兆RJ45网络接口≥8个、千兆光接口≥2个； 2.▲包转发率≥16 Mpps（提供产品彩页加盖投标人公章）； 3.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； 4.工作温度：-35℃~70℃。 | 台 | 94 |  | 大华 DH-IS3200-9GT2GF |  |  |  |
| 15 | 网线 | 国标超五类室外网线。 | 米 | 27880 |  | DH- PFM920I-5EU |  |  |  |
| 16 | 云存储存储服务器 | 系统功能： 1.支持国标等接入各类型的前端设备； 2.支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 3.支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力； 4.支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署； 5.服务器内含运维管理，集群管理，存储管理三合一能力； 6.整体可使用容量≥4.5PB。 单台硬件参数： 1.内存≥32GB DDR4 ECC内存； 2.固态硬盘≥512GB企业级固态硬盘，硬盘插槽≥36个； 3.网络接口：千兆数据电口≥4个，万兆数据光口≥2个； 4.供电方式：1200W；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； 5.电源冗余：1+1冗余电源； 6.▲与采购人云存储对接，满足上一级部门考核与数据推送要求（提供相关对接承诺函原件扫描件加盖投标人公章）。 | 台 | 8 |  | 大华 DH-CSS8136S-10GVR |  |  |  |
| 17 | 企业级硬盘 | 1.企业级，单盘容量≥16TB，SATA接口； 2.转速≥7200RPM，缓存≥256MB； 3.质保期内故障硬盘不返还。 | 块 | 384 |  | 大华 定制 |  |  |  |
| 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 卡口抓拍一体机 | 1.靶面尺寸≥1英寸；内置GPU芯片； 2.▲图像尺寸：≥4096×2160；抓图分辨率可达4096*2160（不含OSD）；分辨力≥2000TVL（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 3.最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； 4.▲支持车辆闯红灯违法抓拍功能；捕获率≥99%，准确率≥99%；支持连续闯红灯事件检测功能，并自动上传报警信息（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 6.支持识别车标，可在抓拍图片上叠加OSD；白天准确率≥99%；夜间准确率≥99%；支持车型识别≥12种车型；支持≥13种车身颜色识别；支持无牌车抓拍选项，设置后可进行无牌车闯红灯抓拍功能； 7.▲支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行检测抓拍功能，包括黄牌和蓝牌；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%；支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车，挂车，罐车，平板货车，集装箱牵引卡车等货车类型（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 8.支持车辆违章变道检测抓拍功能；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 9.支持对行驶在车道内的新能源车车牌进行识别，并可区分大小新能源车牌，白天捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%，晚上准确率捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%； 10.支持在50V~305V供电的条件下正常工作； 11.外壳防护等级应≥IP66； 12.★符合GB 35114 A级要求（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 20 |  | 大华 DH-CP902 |  |  |  |
| 19 | 全结构化相机 | 1.内置≥2个镜头，内置GPU芯片；细节镜头焦距优于或等10-50mm，全景镜头焦距优于或等于4mm； 2.全景通道靶面≥1/1.8英寸，细节通道靶面≥1/1.8英寸； 3.补光灯≥4颗混合补光灯，支持分区补光； 4.★全景通道分辨率≥2560×1440，细节通道分辨率≥3840×2160（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.双通道最低照度均满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001 lx； 6.▲双通道均支持独立电动云台，支持远程电动调节；通道一垂直旋转范围≥-5°~30°，水平旋转范围≥0°~355°，通道二垂直旋转范围≥-5°~15°（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 7.▲细节通道支持视频结构化功能；支持结构化属性显示功能，可在浏览器上显示行人属性、非机动车（包含骑行人）属性和机动车属性；支持对画面中的RL、人体、非机动车、机动车并发提取或支持对检测区域内出现在机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、抓拍、存储，可实时提取机动车车牌和行人人脸图片，支持在浏览器实时关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片、非机动车和对应的人脸图片，并可提取人脸、人体、车辆结构化属性信息（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 8.支持DC12V供电方式； 9.外壳防护等级≥IP66； 10.★符合GB 35114 A级（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 10 |  | 大华 DH-IPC-MFW8XYZXSI-ABC |  |  |  |
| 20 | 电警抓拍一体机 | 1.靶面尺寸≥1英寸；内置GPU芯片； 2.▲图像尺寸：≥4096×2160；抓图分辨率可达4096*2160（不含OSD）；分辨力≥2000TVL（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 3.最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； 4.▲支持车辆闯红灯违法抓拍功能；捕获率≥99%，准确率≥99%；支持连续闯红灯事件检测功能，并自动上传报警信息（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 6.支持识别车标，可在抓拍图片上叠加OSD；白天准确率≥99%；夜间准确率≥99%；支持车型识别≥12种车型；支持≥13种车身颜色识别；支持无牌车抓拍选项，设置后可进行无牌车闯红灯抓拍功能； 7.▲支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行检测抓拍功能，包括黄牌和蓝牌；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%；支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车，挂车，罐车，平板货车，集装箱牵引卡车等货车类型（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 8.支持车辆违章变道检测抓拍功能；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 9.支持对行驶在车道内的新能源车车牌进行识别，并可区分大小新能源车牌，白天捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%，晚上准确率捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%； 10.支持在50V~305V供电的条件下正常工作； 11.外壳防护等级应≥IP66； 12.★符合GB 35114 A级要求（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 10 |  | 大华 DH-CP902 |  |  |  |
| 21 | 高清球机 | 1.全景靶面尺寸≥1/1.8英寸CMOS；细节靶面尺寸≥1/2.8英寸CMOS； 2.全景通道分辨率≥2560×1440，细节通道分辨率≥2560×1440； 3.▲内置GPU芯片（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 4.水平分辨力≥1400线； 5.旋转范围：水平角度≥0°~360°、垂直角度≥-15°~90°自动翻转； 6.全景镜头焦距优于或等于4mm、细节镜头光学变倍≥32倍； 7.全景摄像机与细节摄像机可调至互为180°夹角； 8.在DC36V±20%的供电条件下正常工作;支持POE供电； 9.★符合GB 35114 A级要求（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 4 |  | 大华 DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX |  |  |  |
| 22 | 全彩摄像机 | 1.★CMOS图像传感器≥2个；靶面尺寸≥1/1.8英寸+1/3英寸（提供公安部出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 2.内置GPU芯片； 3.最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx； 4.▲分辨率≥2560×1440；分辨力≥1400TVL；内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出（提供公安部出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.内置≥1个麦克风；支持语音播放; 6.内置混合补光灯； 7.外壳防护等级≥IP66； 8.在DC(12±10%)V的供电条件下正常工作;支持POE供电； 9.★符合GB35114 A级。（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 4 |  | 大华 DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABDE |  |  |  |
| 23 | 红灯信号检测器 | 1.支持RS485接口≥1个，网络接口≥1个，输入接口≥16个； 2.▲支持红绿灯信号接入≥16路，输入电压AC(220±20%)V；支持红绿灯信号输入通断检测≥16路，输入状态指示灯显示对应状态；支持通过100M网口将≥16路红绿灯信号状态实时传输给网络摄像机（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 3.支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式； 4.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态； 5.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况； 6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间。 | 台 | 4 |  | 大华 DH-ITASD-020RA |  |  |  |
| 24 | 企业级硬盘 | 1.企业级，单盘容量≥16TB，SATA接口； 2.转速≥7200RPM，缓存≥256MB； 3.质保期内故障硬盘不返还。 | 块 | 20 |  | 大华 定制 |  |  |  |
| 25 | 多合一补光灯 | 1.集暖光LED频闪、暖光爆闪、白光爆闪等模式； 2.★内置≥24颗LED； 3.支持LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式 4.▲在距离补光灯20米处，LED频闪，亮度等级20时中心光斑在照度不得超过40lx（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 5.▲支持气体放电模式切换，通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应在红外或白光模式；支持闪光灯爆闪计数（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）； 6.可通过客户端远程切换补光方式，支持白光LED频闪补光，白光气体爆闪补光（红外透光板打开状态），红外气体爆闪补光（红外透光板闭合状态）； 7.▲符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人公章）。 | 台 | 20 |  | 大华 DH-ITALF300AG-F |  |  |  |
| 26 | 频闪补光灯 | 1.采用LED光源或气体放电光源； 2.照射距离不小于20米； 3.平均功耗≤23W； 4.支持远程显示补光灯状态功能； 5.支持频闪、亮度模式设置； 6.支持RS485参数调节功能，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步； 7.采用AC220V供电。 | 台 | 20 |  | 大华 DH-ITALE-060AA-PW3515 |  |  |  |
| 27 | 接入交换机 | 1.工业级接入交换机，具有千兆RJ45网络接口≥8个、千兆光接口≥2个； 2.▲包转发率≥16 Mpps（提供产品彩页加盖投标人公章）； 3.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； 4.工作温度：-35℃~70℃。 | 台 | 10 |  | 大华 DH-IS3200-9GT2GF |  |  |  |
| 28 | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费以及安装调试费相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  | 五年 | 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期： |  | 15天 | 付款方式 | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后4个月内付清其余的货款。 |  |  |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后4个月内付清其余的货款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: