- 监控及报警设备询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、原厂授权(原厂直接参与无需提供此项)

2.5、承诺函

投标单位所投产品必须承诺与公司指定现有平台对接融合，入侵报警系统与安防监控系统联动，最终用户使用一套平台软件，所有对接不额外增加费用。

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  |  | 必填（盖章） |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  |  | 必填 |  |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  |  | 必填 |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  |  | 必填 |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  |  | 必填 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  | 推荐品牌 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 网络枪机400万 1/1.8" CMOS 筒型网络摄像机智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0Lux with Light宽动态: 120 dB补光距离: 最远可达30m防补光过曝: 支持补光灯类型: 柔光灯最大图像尺寸: 2560× 1440视频压缩标准:主码流H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）音频: 1个内置麦克风网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12 V± 25%，支持防反接保护;PoE：802.3af，Class 3电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18A~0.12 A，最大功耗：6.5 W电源接口类型: Ø5.5mm圆口防护 IP66 | 台 | 112 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 2 | 监控摄像设备 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测最低照度: 彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGCON），黑白：0 Luxwith IR宽动态: 120 dB补光灯类型: 红外灯补光距离: 最远可达30m红外波长范围: 850 nm防补光过曝: 支持最大图像尺寸: 2688× 1520（默认2560 ×1440）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）音频: 1个内置麦克风网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12 V± 25%，支持防反接保 护;PoE：802.3af，Class 3电流及功耗: DC：12V，0.41 A，最大功耗 ：5W；PoE：（802.3af，3~6 V~57 V），0.18 A0.11 A，最大功耗 ：6.5 W电源接口类型: Ø5.5mm圆口防护: IP66 | 台 | 355 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 3 | 监控摄像设备 | 网络拾音半球400万星光海螺型网络摄像机最高分辨率可达2688× 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持Smart侦测：10项事件检测，3项异常检测支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同场景采用高效阵列红外灯,使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30mA），1路音频输入,1路音频输出1个内置麦克风符合IP66防尘防水设计 传感器类型：1/3"Progressive ScanCMOS最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGCON），黑白：0 Luxwith IR宽动态：120 dB补光灯类型：红外灯补光距离：最远可达30 m红外波长范围：850nm防补光过曝：支持最大图像尺寸：2688× 1520（默认2560 ×1440）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEGSD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB音频：1个内置麦克风1路输入（Linein），1路输出（Lineout）报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）网络：1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口电源输出：支持12VDC，100 mA电源输出,建议用于拾音器供电防护：IP66 | 台 | 33 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 4 | 监控摄像设备 | 电梯半球400万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测最低照度: 彩色：0.01Lux @（F1.2，AGCON），0 Lux with IR宽动态: 120 dB调节角度: 水平：-30°~30°,垂直：0°~75°,旋转：0°~360°焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：107.1°,垂直视场角：57°,对角线视场角：127.6°补光灯类型: 红外灯补光距离: 最远可达10m最大图像尺寸: 2560× 1440视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口音频: 1个内置麦克风启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%（无凝结）电流及功耗: DC：12V，0.54 A，最大功耗：6.5W；PoE：802.3af，36V~57 V，0.20 A~0.13A，最大功耗：7.5 W供电方式: DC：12 V±25%；PoE：802.3af，Class 3电源接口类型: Ø5.5mm圆口防护: IP66，IK08 | 台 | 8 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 5 | 扩声系统设备 | 模拟拾音器采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强内置输出级驱动电路,可直接驱动耳机等适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内自带拾音距离调节旋钮,可根据现场需要调节音量支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电,无需专用电源麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦动态范围: 0 dB~90 dB最大承受音压: 120dBSPL拾音范围: 0 m~5 m灵敏度: -32 dB输出信号幅度: 2.5Vpp信噪比: 90 dB频率响应: 20 Hz~20kHz音频传输距离: ≥500m接口类型: LINE OUT输出阻抗: 600Ω电源电压: DC12V保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护工作温度: -10℃~50℃（室内）安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装功耗: 0.1 W MAX降噪调节: 数字降噪,自适应调节（和主机搭配使用时支持）音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用）指向特性: 全指向采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 台 | 33 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 6 | 视频传输设备 | 网桥1.电梯专用无线网桥(内含发送端和接收端)；2.采用高性能802.11n2X2MIMO 芯片;3.最高速率可达300Mbps；4.传输距离 500 米。 | 台 (套) | 8 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 7 | 监控摄像设备支架 | 枪机支架壁装支架外观 白适用范围 适合枪型、筒型、 一体型摄像机壁装材料 铝合金调整角度 水平：360°,垂直： -45°~45° | 台 | 112 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 8 | 综合安防管理平台 | 综合安防管理平台1.具备对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一 管理;2.可管理摄像机不少于1500 台，并配置不低于 1500 路接入授 权;3.支持分布式批量安装部署；支持异常情况监控告警；支持日 志集中分析排错；4.支持对以GB/T28181-2016/Onvif协议接入平台的编码设备 的统一管理；5.支持客户端监控点轮巡预览；支持通过图片监控模式预览监 控点;6.支持根据录像类型、存储介质进行录像片段查找，录像类型 包括计划录像、事件录像、移动侦测录像及其他录像，存储介 质包括设备存储和中心存储；7.支持录像回放流控操作，包括正放、倒放、单帧步进、单帧 步退、倍速等；8.支持视频通用事件的批量布撤防操作，事件类型包括移动侦 测、视频丢失、视频遮挡、IO 输入/输出；9.支持从通用规则模板配置事件规则；支持指定事件发生条件：区域、位置、事件源、事件类型；支持自定义配置事件规则； 支持联动多种对象。10.需与公司指定现有平台对接融合，最终用户使用一套平台软件。 | 台 (套) | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 9 | 服务器 | 服务器2U双路标准机架式服务器CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz内存：配置64GDDR4，16根内存插槽,最大支持扩展至2TB内存硬盘：配置2块1.2T10K 2.5寸 SAS硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 ;PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 (套) | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 10 | 存储服务器 | "1.服务器配置：≥1颗64位多核处理器,≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。2.最大可接入48块2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。3.网络中断后重新恢复,可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。5.设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与,平台服务器宕机时,存储业务正常。6.可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。7.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告,支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常)、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；8.标配≥2个千兆网口,可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个MiniSAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展;可支持12GB SAS扩展口" | 台 | 7 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 11 | 机械硬盘 | 服务器8T企业级机械硬盘，满足存储服务器使用； | 只 | 336 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 12 | 按钮 | 报警按钮紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位防火ABS阻燃外壳报警输出：常闭;常开标称电流：≤2A（耐电流）标称电压：≤125VDC（耐压）工作温度： -10 °C ~55 °C储存温度： -20 °C ~60 °C外壳材质：阻燃ABS工作湿度：10% - 90%安装方式：86底盒 | 个 | 16 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 13 | 入侵探测设备 | 有线室内双鉴探测器；探测方式：被动红外+微波探测范围：12m / 90°;全范围PIR辅以24GHz微波探测测速范围：0.2～3m/s灵敏度：自动；30Kg防宠支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封,下视窗保护支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法；微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)防拆保护：开盖；报警输出：常闭标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16VDC；标称电压：12VDC安装高度：1.8m ~2.4m工作温度： -10 °C ~55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90%安装方式：壁装使用场景：室内 | 套 | 5 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 14 | 入侵报警信号传输设备 | 单防区模块总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 套 | 9 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 15 | 入侵报警信号传输设备 | 双防区模块总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 套 | 2 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 16 | 入侵报警信号传输设备 | 8防区模块总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 套 | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 17 | 入侵报警控制器 | 报警主机总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）；8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）4个板载触发器输出,可扩展至256个支持40000条日志记录,包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录,支持远程搜索查询事件日志支持定时布撤防（日常计划、优先计划）支持CID 报告，支持话机复用支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km(Φ1.5mm）支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换支持远程升级,远程导入导出配置参数支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m短信报警：配合CMK-4G模块系列支持电话报警：配合CMK-4G模块系列支持电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码功耗：≤60W（负载供电≤40W）电源：AC220V工作温度: ℳ 10℃~+55℃;工作湿度：10％--90%安装方式：壁挂 | 套 | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 18 | 输入设备 | 液晶键盘LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防) 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能,卡片数量由主机限制,目前网络主机最大可添加32张卡片；主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询,旁路， 一键，火警,紧急，左键，右键；防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 台 | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 19 | 安防平台报警模块授权 | 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；2、支持防区管理能力,包含旁路、旁路恢复操作；3、支持实时入侵报警能力；4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 套 | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 20 | 入侵报警中心显示设备 | 声光警号警号（红白色）；报警音量: 105dB at30cm防护等级：IP54，室外防水内置水平仪，便于辅助安装支持关闭报警声音输出,实现声光报警模式和光闪模式切换工作湿度：10％～90%工作温度： -20℃~+60℃功耗：静态功耗:0.96W报警功耗：2.7W电源：DC 8~16V 0.22AMax | 套 | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 21 | 安全防范分系统调试、试运行 | 入侵报警系统调试、试运行；在控制中心设置入侵报警控制器，负责接收、显示、处理紧急报警按钮的信号。入侵报警控制系统独立运行，并通过接口纳入安防集成平台，系统具有电子地图联动功能，能直观显示报警类型及报警地点。当报警探测器所控制的区域发生异常情况时，外科楼一层控制中心将发出声光报警信号，并与安防监控系统联动，将相关图像强切至指定的输出通道显示和记录。 | 系统 | 1 |  | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
|  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费以及卸货相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  | 三年 | 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期： |  | 15天 | 付款方式 |  | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款 |  |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: