- 综合布线采购询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件 | 身份证反面扫描件 |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件 | 身份证反面扫描件 |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

2.4、供应商代理证明或原厂授权。(原厂直接参与无需提供此项)

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所投品牌 | 金额（元） |  | 推荐品牌 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块（数据） | 1、通过TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持PoE； 2、接线方式：180度卡接，使用110工具端接； 3、壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃符合UL-94V0，抗冲击； 4、IDC端子材质：磷青铜镀镍； 5、金针材质：磷青铜镀金50μm； 6、自带可拆卸式防尘盖，并支持安装六类非屏蔽一体式配线架上，兼容性强，颜色支持定制； 7、模块端口自带可拆卸式颜色标签，颜色支持定制； 8、后端带透明防尘盖，捏式开启，不需要辅助工具拆卸； 9、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 10、频率范围 0～250MHz； 11、额定电流 1.5A； 12、接触电阻 ≤2.5mΩ； 13、绝缘电阻 ≥500 MΩ； 14、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； 15、RJ45拔插次数：≥750次； 16、IDC端子端接次数：≥250次； 17、抗电强度 750VAC ，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧； 18、使用温度： -20～70℃ ； 19、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 113 |  |  |  | 普天天纪、康普、罗格朗 |
| 2 | 六类非屏蔽模块（语音） | 1、通过TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持PoE； 2、接线方式：180度卡接，使用110工具端接； 3、壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃符合UL-94V0，抗冲击； 4、IDC端子材质：磷青铜镀镍； 5、金针材质：磷青铜镀金50μm； 6、自带可拆卸式防尘盖，并支持安装六类非屏蔽一体式配线架上，兼容性强，颜色支持定制； 7、模块端口自带可拆卸式颜色标签，颜色支持定制； 8、后端带透明防尘盖，捏式开启，不需要辅助工具拆卸； 9、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 10、频率范围 0～250MHz； 11、额定电流 1.5A； 12、接触电阻 ≤2.5mΩ； 13、绝缘电阻 ≥500 MΩ； 14、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； 15、RJ45拔插次数：≥750次； 16、IDC端子端接次数：≥250次； 17、抗电强度 750VAC ，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧； 18、使用温度： -20～70℃ ； 19、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 102 |  |  |  |  |
| 3 | 双口面板（单口网口+单口语音） | 1、面板类型：86*86mm型； 2、面板端口数：双口； 3、面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，坚固耐用； 4、标识：自带标签纸； 5、带电话、电脑标识，可反向随意更换； 6、防尘门：优质ABS工程塑料； 7、底部拆除，安装维护方便； 8、连接方式：直接卡接信息模块； 9、安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 10、附赠两颗M4.0mm螺丝； 11、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容； 12、使用温度： -20～70℃； 13、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 66 |  |  |  |  |
| 4 | 单口面板 | 1、面板类型：86*86mm型； 2、面板端口数：单口； 3、面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，坚固耐用； 4、标识：自带标签纸； 5、带电话、电脑标识，可反向随意更换； 6、防尘门：优质ABS工程塑料； 7、底部拆除，安装维护方便； 8、连接方式：直接卡接信息模块； 9、安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 10、附赠两颗M4.0mm螺丝； 11、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容； 12、使用温度： -20～70℃ ； 13、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 单孔数据地面插座 | 1、方形面板120*120mm； 2、面板材质采用铜合金或不锈钢，耐腐蚀耐磨损； 3、底盒尺寸：100*100*60mm，材质选用锌合金； 4、翻盖开合灵活，带阻尼缓起，无卡死现象； 5、翻盖合上后与外框之间无不平现象； 6、灵活性：可安装多种不同地插功能件，满足弱电通信、强电、光通信、多媒体等使用需求； 7、接地：配有接地螺丝，与地接触，接触电阻小于0.05Ω； 8、可安装1-3位功能模块，另可根据实际情况选配数十种多媒体模块； 9、使用温度： -20～70℃ ； 10、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 双孔数据地面插座（语音+网络） | 1、方形面板120*120mm； 2、面板材质采用铜合金或不锈钢，耐腐蚀耐磨损； 3、底盒尺寸：100*100*60mm，材质选用锌合金； 4、翻盖开合灵活，带阻尼缓起，无卡死现象； 5、翻盖合上后与外框之间无不平现象； 6、灵活性：可安装多种不同地插功能件，满足弱电通信、强电、光通信、多媒体等使用需求； 7、接地：配有接地螺丝，与地接触，接触电阻小于0.05Ω； 8、可安装1-3位功能模块，另可根据实际情况选配数十种多媒体模块； 9、使用温度： -20～70℃ ； 10、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽24口配线架 | 1、面板塑料材质：PC聚碳酸酯、ABS工程塑料； 2、面板金属材质：钢架底板结构+喷塑； 3、可安装模块数量：可安装1-24个180度模块； 4、连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块； 5、19英寸标准机架式设备； 6、安装高度：1U； 7、配线架背部含1*24金属理线板； 8、安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内； 9、维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护； 10、匹配性：与180度非屏蔽模块兼容； 11、使用温度： -20～70℃； 12、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 8 | 理线架 | 1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑； 2、可容纳24根网络跳线或者光纤跳线； 3、安装高度：1U； 4、安装方式：机柜螺丝安装； 5、使用温度： -20～70℃； 6、分12档金属与非金属类型； 7、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 9 | 24口光纤配线架 | 1、光纤配线架材质：表明磨砂亚光磨面处理； 2、全封闭式结构； 3、喷塑后铝板厚度：1.2±0.2m； 4、标准19”机架安装； 5、尺寸：宽x深x高410*312*44.5mm； 6、安装高度：1U； 7、最大支持24 芯SC/FC/ST 单芯适配器安装或48 芯DLC 双芯适配器安装； 8、安装FC/ST可单独选配安装板，自带SC/LC安装板也可固定卡接； 9、配线架背部、左右各有独立进线孔，前部、左右均可出线； 10、使用温度：-20～70℃； 11、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）12.满配耦合器和尾纤 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | 100对110配线架 | 1、跳线架整体材质：优质PC工程塑料； 2、IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍； 3、镀金层厚度：50µm； 4、可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号）； 5、插入力：≥20N； 6、导线端接次数：≥250次； 7、带有拆卸方便的标签管理系统，满足TIA/EIA-606标准； 8、适合线径：适用于22-26AWG线芯的卡接； 9、连接方式：4对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线）； 10、安装方式：具有墙装型和机架型两种，可提供50、100、200对产品； 11、使用温度：-20～70℃； 12、湿度：85%（温度85℃±3℃）；13.满配接线端子 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | RJ45六类跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 2、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 3、跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）； 4、跳线线缆护套材质：PVC； 5、跳线线缆外径：6.1±0.3mm； 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω； 7、连接方式：RJ45端插接RJ45配线架； 8、跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径)； 9、适用系统：千兆六类非屏蔽系统； 10、使用温度：-20～70℃；11.3米 | 条 | 336 |  |  |  |  |
| 12 | 光纤跳线 | 1、室内防鼠型，衰减≤0.3dB； 2、回波损耗：≥50dB 3、符合YD/T 1258-2018、GB/T 28197-2011标准要求；4.LC-LC,3M | 条 | 80 |  |  |  |  |
| 13 | RJ45 — RJ11型三类跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 2、水晶头刺片采用三叉刺片； 3、跳线接头类型：1对RJ11-RJ45端子； 4、跳线线缆类型：24AWG对绞芯线（多股）； 5、跳线线缆护套材质：PVC； 6、跳线线缆外径：3mm； 7、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω； 8、连接方式：RJ11端插接RJ11配线架或设备，RJ45端插接RJ45接口模块或设备； 9、跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径)； 10、适用信号：两芯模拟电话信号； 11、使用温度：-20～70℃； 12、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 条 | 135 |  |  |  |  |
| 14 | 50对大对线缆 | 1、名称:3类50对大对数线缆 2、符合TIA/EIA568B三类标准中的规定； 3、采用AWG24优质无氧铜，每芯带有彩色护套，符合低烟无卤要求； 4、绝缘层厚度≥0.2mm,最大承受拉力：2.8Kg/线对； | m | 300 |  |  |  |  |
| 15 | 六类非屏蔽模块（数据） | 1、通过TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持PoE； 2、接线方式：180度卡接，使用110工具端接； 3、壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃符合UL-94V0，抗冲击； 4、IDC端子材质：磷青铜镀镍； 5、金针材质：磷青铜镀金50μm； 6、自带可拆卸式防尘盖，并支持安装六类非屏蔽一体式配线架上，兼容性强，颜色支持定制； 7、模块端口自带可拆卸式颜色标签，颜色支持定制； 8、后端带透明防尘盖，捏式开启，不需要辅助工具拆卸； 9、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 10、频率范围 0～250MHz； 11、额定电流 1.5A； 12、接触电阻 ≤2.5mΩ； 13、绝缘电阻 ≥500 MΩ； 14、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； 15、RJ45拔插次数：≥750次； 16、IDC端子端接次数：≥250次； 17、抗电强度 750VAC ，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧； 18、使用温度： -20～70℃ ； 19、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 188 |  |  |  |  |
| 16 | 双口面板（双网口） | 1、面板类型：86*86mm型； 2、面板端口数：双口； 3、面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，坚固耐用； 4、标识：自带标签纸； 5、带电话、电脑标识，可反向随意更换； 6、防尘门：优质ABS工程塑料； 7、底部拆除，安装维护方便； 8、连接方式：直接卡接信息模块； 9、安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 10、附赠两颗M4.0mm螺丝； 11、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容； 12、使用温度： -20～70℃； 13、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 29 |  |  |  |  |
| 17 | 单口面板 | 1、面板类型：86*86mm型； 2、面板端口数：单口； 3、面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，坚固耐用； 4、标识：自带标签纸； 5、带电话、电脑标识，可反向随意更换； 6、防尘门：优质ABS工程塑料； 7、底部拆除，安装维护方便； 8、连接方式：直接卡接信息模块； 9、安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 10、附赠两颗M4.0mm螺丝； 11、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容； 12、使用温度： -20～70℃ ； 13、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 18 | 单孔数据地面插座 | 1、方形面板120*120mm； 2、面板材质采用铜合金或不锈钢，耐腐蚀耐磨损； 3、底盒尺寸：100*100*60mm，材质选用锌合金； 4、翻盖开合灵活，带阻尼缓起，无卡死现象； 5、翻盖合上后与外框之间无不平现象； 6、灵活性：可安装多种不同地插功能件，满足弱电通信、强电、光通信、多媒体等使用需求； 7、接地：配有接地螺丝，与地接触，接触电阻小于0.05Ω； 8、可安装1-3位功能模块，另可根据实际情况选配数十种多媒体模块； 9、使用温度： -20～70℃ ； 10、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 19 | 双孔数据地面插座（双网络） | 1、方形面板120*120mm； 2、面板材质采用铜合金或不锈钢，耐腐蚀耐磨损； 3、底盒尺寸：100*100*60mm，材质选用锌合金； 4、翻盖开合灵活，带阻尼缓起，无卡死现象； 5、翻盖合上后与外框之间无不平现象； 6、灵活性：可安装多种不同地插功能件，满足弱电通信、强电、光通信、多媒体等使用需求； 7、接地：配有接地螺丝，与地接触，接触电阻小于0.05Ω； 8、可安装1-3位功能模块，另可根据实际情况选配数十种多媒体模块； 9、使用温度： -20～70℃ ； 10、湿度：85%（温度85℃±3℃）； | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 20 | RJ45六类跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 2、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 3、跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）； 4、跳线线缆护套材质：PVC； 5、跳线线缆外径：6.1±0.3mm； 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω； 7、连接方式：RJ45端插接RJ45配线架； 8、跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径)； 9、适用系统：千兆六类非屏蔽系统； 10、使用温度：-20～70℃；11.3米 | 条 | 350 |  |  |  |  |
| 21 | 4芯单模光纤 | 1、名称:4芯单模光缆； 2、规格:产品符合YD/T 769标准要求； 3、PSP双面涂塑钢带，两边对称平行钢丝； 4、纤芯规格：9/125um； 5、包层不圆度：≤1%； 6、光缆截止波长：1260nm； | m | 500 |  |  |  |  |
| 22 | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含增值税专用发票、运费、安装调试费以及相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 履约保证金 （成交金额的10%） |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  | 15年 | 税点 |  |  |  |  |  |
| 供货期： |  | 15天 | 付款方式 |  | 合同签订后预付合同价的30%，货到验收合格后2个月内付清余款 |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款方式：合同签订后预付合同价的30%，货到验收合格后2个月内付清余款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: